|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 21 veya 23 veya 25 veya 26 veya 27 Gauge kalınlığında olmalıdır.
2. Kanülün uç kısmı nazolakrimal punktum lavajına uygun olacak şekilde düz veya kavisli veya açılı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Steril enjeksiyon uçlarına takılabilir olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalajda olmalıdır.
 |