|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 21 veya 23 veya 25 veya 26 veya 27 Gauge kalınlığında olmalıdır. 2. Kanülün uç kısmı nazolakrimal punktum lavajına uygun olacak şekilde düz veya kavisli veya açılı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Steril enjeksiyon uçlarına takılabilir olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalajda olmalıdır. |