|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Sponge, retina dekolmanı ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Sponge, esnek ve silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Ebatları 502-8570 arasında (1.5-12mm arasında x 40-100mm arasında) olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Sponge, inert olmalı, skleral erozyon yapmamalı ve göz dokuları ile uyumlu olmalıdır
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |