| ## SMT Temel İşlevi: | - Sponge, retina dekolmanı ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sponge, esnek ve silikondan üretilmiş olmalıdır. - Ebatları 502-8570 arasında (1.5-12mm arasında x 40-100mm arasında) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sponge, inert olmalı, skleral erozyon yapmamalı ve göz dokuları ile uyumlu olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |