|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Poşette her biri en az 5’lik poşetler halinde olmalıdır. 2. Üçgen uçlu olmalıdır. 3. Sünger sabit olarak yaklaşık 7cm’lik sap üzerine monte olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Sünger cerrahi alanda hızlı absorbsiyon yapabilmeli ve absorbsiyon yaparken simetrik genişlemelidir. 2. Cerrahi alanda lif bırakmamalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril, tek kullanımlık poşet içinde olmalıdır. 2. Çift paket ya da tekli darbeye dayanıklı vakumlu poşetler halinde olmalıdır. |