|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kas konusu içerisine girmeden anestezi sağlanmak istendiğinde kullanılabilmelidir. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. İğne 23G – 27G ölçüleri arasında ve 22 mm ölçülerinde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ucu sivri olmamalı ve Atkinson modeli olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril olarak paketlenmiş olmalıdır. 2. Tek kullanım için üretilmiş olmalıdır. |