|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. % 0,1-%0,2 arasında yoğunlukta riboflavin içermelidir.
2. İşlem sırasında korneayı inceltmemek için Hydroksipropilmetilseliloz (HPMC) içermelidir.
3. Steril en az 1,5 ml enjektörler halinde olmalıdır.
4. Enjektörün konulduğu steril paketin için de ürünü göze damlatmak için uygun 1 adet steril kanül de olmalıdır.
5. 100 adet ürün için, ürün ile birlikte tüketim süresi boyunca 1 (bir) adet standart ve hızlandırılmış tedaviye uygun özelliklere sahip Cross Linking cihazı verilmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Dextran içermemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal amabaljında ve steril olmalıdır.
 |