| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Enjektör setin içinden ayrıca 20, 23 ve 25 G’luk 6mm ve üzeri uzunlukta künt kanül bulunmalı veya ayrı bir ambalajda kullanıcının tercihine göre en az 1 adet kanül verilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sağlık tesisinde bulunan vitrektomi cihazı ile uyumlu olmalıdır. - Set cihaz bağlantı kısmında basınçlı hava çıkışına uygun girişi bulunan yüksek basınca dayanıklı bir hortum sistemi ve ucunda şırıngası bulunmalıdır. - Set hem verme hem de alma işlemine uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tek kullanımlık medikal ambalaj içinde bulunmalıdır. - Paket, nereden güvenle açılabileceğini gösterecek şekilde olmalıdır. - Üretici firma tarafından üretilmemiş silikon enjeksiyon ve ektraksiyon setleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı karşılayacaktır |