|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Lensin yerleştirilmesinde ve merkezlenmesi için kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 2. Kapsül germe halkası 11,0 - 12,0 - 13,0 ve 14,0 mm ölçülerde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 3. Kapsüler bag içine kolayca yerleştirilebilecek esneklikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 3.Kırılan ve sterililazyonu bozulan ringleri firma değiştirmelidir. |