|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Aktif bileşen 0,05-0,1 mg/ml tripan mavisi olmalıdır.
2. Ürün 1 ml steril cam flakon şişeler içinde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Çift baz ile tampone edilmiş göz içi dokuya hasar vermeyecek şekilde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ambalaj içinde olmalıdır.
 |