SMT1525-AİR-WAY NAZAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Bilinci bulanık ya da kapalı hastalarda havayolu açıklığının korunamadığı ve oral airway kullanılamadığı (çene kırıkları vb.) durumlarda, havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. [bookmark: _GoBack]Ürün %100 silikondan  imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boyları ve ebatları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün taktik alanda kullanıma uygun olmalı, ilave kayganlaştırıcı jele gerek bırakmayan lubrikant yüzeye sahip olmalıdır.                                                                                                                                          
5. Ürün en az 130mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Ürün uygulamanın doğru olduğunu gösteren kulakçığa sahip olmalıdır.
7. Ürün latex içermemelidir.
8. Ürün bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.
9. Üründe yerleştirme esnasında nazofaringeal kaviteye kaçışı engelleyecek çentik olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün ambalajının kolay açılmasını sağlayan en az çentiğe sahip olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



