| ## SMT Temel İşlevi: | - CO2 ve KTP lazer uygulamaları ile kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün oral ve nasal kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün 4-7 numara aralığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Atravmatik entübasyon yapılması için düzgün yapıda olmalıdır. - Kaflı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, disposable olmalıdır - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır. |