|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Laparoskopik cerrahi operasyonlarda kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün Uzunluğu en az 30 cm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Laparoskopik kullanıma uygun olmalıdır.
2. 5 mm’lik trokarlarla kulanılmalıdır.
3. Ameliyathanede kullanılan elektrokoter kalemi ile veya koter kablosu ile kullanıma uygun olmalıdır
4. Elektrodun aktif ucu L-Hook tip olmalıdır.
5. Şaft izole olmalıdır.
6. Şaft, laparoskopik kullanımda parlamamalı ve ısı iletimini önleyici bir yalıtkanla kaplı olmalıdır.
7. Şaft üzerindeki yalıtkan kolay kopmamalı ve sıyrılmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli pakette olmalıdır.
2. Ürün paketi üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
3. Her 30 adet ürün için 1 adet koter cihazına uygun bağlantı kablosu yüklenici tarafından verilmelidir.
 |