|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Tek veya çift poşlu (sıvı toplama torbası) istenen ebatlarda olmalıdır.
2. Poşlu drep hastanın ayak ve baş tarafına doğru açılacak kısımlar birer uyarı kartı ile belirtilmiş olmalıdır.
3. Yapışkanlı kısımlar yapıştıktan sonra sudan etkilenmemeli, örtü non-woven özellikte olmalı ve su geçirmemelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Poşlu drep üzerinde sıvı toplayıcı torbası örtünün uzun kenarına paralel, göz bölgesine yapışacak şekilde olmalıdır.
2. Hasta gözüne yapışacak kısım kapalı ve şeffaf olmalı, kesilerek hasta gözü boyutlarına uyarlanabilmeli ve baş tarafına yakın olmalıdır.
3. Steril cerrahi örtü yumuşak ve sıvı geçirmez olmalıdır.
4. Paketlerin açılması zor olmamalı, kolay ve ergonomik olarak açılabilmelidir. Uygun katlanmış olmalı ve örtü kullanmayı zorlaştırmayacak kadar ince olmalıdır.
5. Poşun yönünü gösteren işaret mutlaka bulunmalıdır.
6. Yönünü gösteren kağıt alındıktan sonra da poşun yapışma yeri belirgin olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
 |