| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 38-41 G olmalıdır. - 20,23,25 veya 27 G trokardan rahatlıkla geçmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Aktif aspirasyon yapabilmeli bunun için vitrektomi cihazlarının tubing setlerine bağlanabilmelidir. - Cerrahi sırasında 41G’lik kanül kısmının retinal penetrasyonu yeterli olmalı, işlem sırasında kıvrılma ve bükülme yapmamalıdır. - Uç kısmı sabit veya ayarlanabilir (extendable) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tekli steril ambalajlarda renk kodlu veya tekli blister ambalajlarda paket üstünde muhteviyatı belirtilmiş olmalıdır. |