|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 39-41 G olmalıdır. 2. 20,23,25 veya 27 G trokardan rahatlıkla geçmelidir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Aktif aspirasyon yapabilmeli bunun için vitrektomi cihazlarının tubing setlerine bağlanabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli steril ambalajlarda renk kodlu veya tekli blister ambalajlarda paket üstünde muhteviyatı belirtilmiş olmalıdır. |