|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, travma veya rinoplasti operasyonları sonrasında hassas burun kemiklerini koruyan, yapılan cerrahinin iyi sonuç vermesine yardımcı olan ve tedavi amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır.
2. Ürünün small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün, 5’li steril strip / bant (en az 2 adet), cilt temizleme ve sabitleme swap ile birlikte verilmelidir.
2. Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde buruna rahatça yerleştirilebilmelidir.
3. Paket içinde, desteklemesi amacıyla burun sırtına yerleştirmek için arkası yapışkanlı yumuşak sünger parça olmalıdır.
4. Kolay şekillendirilebilmelidir.
5. Arka yüzeyindeki yapışkan ıslanmaya dirençli olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1617-NAZAL SPLİNT EKSTERNAL, ALÜMİNYUM**