SMT1621-KORDON KANI TOPLAMA VE DONDURMA KİTİ

| SMT Temel İşlevi: | - Doğum esnasında kordon kanının uygun bir şekilde toplanmasına ve saklanabilmesine olanak sağlayan özelliklerde tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Her kök hücre aferez seti paketinde veya ekinde bir kök hücre aferez seansında gerekli olabilecek kanül, ACD-A antikoagülan, transfer torbaları, ürün ayrıştırma ve toplama torbası/torbaları ve serum fizyolojik gibi maddeler bulunmalı veya setle birlikte verilmelidir. Aferez işlemi için gerekli tüm sarf malzemeleri ve solüsyonlar aferez seti tanımına dahildir. |
| Teknik Özellikleri: | - Sette bulunan hatlarda klemp bulunmalıdır. Bu klempler sayesinde hastaya veya donöre serum akışı manuel olarak ayarlanabilmelidir. - Set apirojen olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kök hücre aferez setleri steril, tek kullanımlık ve kapalı sistem olmalıdır. - Kök hücre aferez setleri çift kollu otomatik, partikül ve hava dedektörlü, programlanabilir cihazlara uygun olmalıdır. - Aferez setleri hastanelerde kullanılan aferez cihazlarına uygun olmalıdır, aksi takdirde yüklenici firma aferez setlerine uygun cihazı sağlamak zorundadır. |