SMT1628-REOFEREZ FİTRESİ

| SMT Temel İşlevi: | - Kandan ayrılmış plazmayı; kan reolojisini olumsuz etkilediği düşünülen bileşenlerden uzaklaştırmak ve arındırmak için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Teklif edilen komponent separatör membranı biyo-uyumlu olmalı, minimal reaksiyon (alerjik vb) riski içermelidir; dolayısı ile hastada sedasyona ihtiyaç kalmamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Hastanın kanından ayrılmış plazmasını, kan reolojisini olumsuz etkilediği düşünülen bileşenleri (fibrinojen, fibronektin, vWF, LDL gibi) uzaklaştırmak/arındırmak için tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile tekrar dolaşıma döndürmelidir. - Setler hastanın plazmasını şekilli kan elemanlarından ayırmalı; kan ve plazmayı içerisinde çevirecek ve ayrılan plazmayı işlenmek üzere plazma komponent separatörüne taşımalı; plazmayı arıtan/işleyen plazma komponent separatörü olmalı ve kanı antikoagüle etmelidir. - Filtre-kolon ekstrakorporeal kan hacmi erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Komponent separatör plazma ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır. Bu husus kullanma talimatında açık olarak belirtilmelidir. - Firma gerektiğinde demonstrasyon ile iddia ettiği performans verilerini ispatlamalıdır. - Bu setlerin kullanılacağı, bu iş için özel üretilmiş/tasarlanmış cihazlardan en az bir tane, bakımı ve kalibrasyonu teklif veren firmaya ait olmak üzere teslim edilen setler tüketilinceye kadar ücretsiz kullanıma sunulacaktır. - Ürün broşürlerinde ürünlerin kullanılabileceği endikasyon listesi ve hangi endikasyonlarda hangi tip membranın kullanılacağı açıkça belirtilmiş olmalıdır. - Reoferez filtresine ve cihaza uyumlu setler firma tarafından temin edilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Teklif veren firmalar ürün verimliliğini kanıtlamak için referans göstermeli veya demo uygulaması yapmalıdır. - Komponent separatör steril olmalıdır. - Reoferez için özel üretilmiş plazma komponent separatörlerinin prospektüsünde veya broşüründe reoferez için üretildikleri açıkça belirtilmiş olmalıdır. |