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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün ciddi sepsis ve septik şok (SIRS & CARS), ciddi yanıklar, travma, solunumla kimyasal zehirlenmeler, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), ameliyat sonrası pompa sendromu, akut pankreatit vb septik durumlarda, çoklu organ disfonksiyon sendromu (MODS), Renal Yetmezlik Desteği noktalarında endike olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürün sitokinleri ve/veya endotoksin gibi mediatörleri tutacak adsorbanlardan oluşmalıdır ve bu gözeneklere sahip parçacıkları bir arada tutan dış gövdeye sahip olmalıdır. 
3. Ürünün adsorban yapısı sitokinleri veya endotoksinleri tutabilecek seviyede etkili bir yapıya sahip olmalıdır.
4. Ürün hastaya zarar verecek basınç seviyesini engellemeli, hasta kan akımlarından dolayı zarar görmemelidir.

	Teknik Özellikleri:
	5. Sepsis (sitokin) adsorbsiyon tüp set ile uyumlu olmalıdır. 
6. Hastada işlenen kan ve plazma hacimleri anlık olarak izlenebilmelidir. 
7. Ürünün C-Reaktif protein(CRP), IL-6, TNF-α vb aşırı inflamatuar mediatörleri etkili bir şekilde temizlemelidir. 
8. Hastanın hemodinamik yapısını bozmayacak şekilde Kan çekiş hızına ve ekstrakorpereal hacme sahip olmalıdır.
9. Ürün gövdesi işlem sırasında basınca dayanıklı olmalıdır.
10. Ürün sitokinleri veya endotoksinleri absorbe edebilmelidir.
11. Ürünün kullanım endikasyonu enfeksiyon orijinine (gram-negatif ya da gram-pozitif) bağlı olmamalıdır.
12. Ürün tam kanla veya tam kandan ayrılmış hastanın kendi plazması ile çalışabilmelidir. Tam kan ile çalışan sistemlerde Ürünü kullanmak için kanın ön bir işlemden geçmesine (plazmasının ayrılması vb. ) gerek kalmamalıdır. 
13. Ürünle gerçekleştirilecek işlemler otolog olmalıdır. İşlem sırasında herhangi bir kan veya kan türevi replasmanına gerek kalmamalıdır. Böylelikle ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde kan kaynaklı bulaş riski olmamalıdır.	

	Genel Hükümler:
	14. Kolon steril ve tekli paketler halinde olmalıdır ve setiyle birlikte hastane kullanımına sunulmalıdır.
15. Adsorbsiyon kolonları ile birlikte setler hastane kullanımına verilmelidir.
16. Ürün hemodiyaliz, hemoperfüzyon, CRRT ve ECMO cihazları ve bu cihazların setleri ile uyumlu olmalı veya kullanım için ürüne özel cihaz firma tarafından sağlanmalıdır.
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