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	SMT Temel İşlevi:
	1. Tüp seti, kandaki istenilen şekilli kan hücrelerini ayırma ve deplese etme özelliğine sahip olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Santrifüj çanağı en fazla 250 ml hacimli olmalıdır.
3. Set ile birlikte antikoagülan solüsyonu ve setteki antikoagülan, izotonik hatlarında 0,22 mikron bakteri filtreli olmalıdır.
4. Sette en az 2 adet 600 ml eritrosit torbası, 1 adet 500 ml transfer torbası bulunmalıdır.
5. Sette önceden bağlanmış 16G-17G iğne bulunmalıdır. 


	Teknik Özellikleri:
	6. Set eritrosit değişimi işlemi için uygun olmalıdır.
7. Set kapalı sistem olmalıdır.


	Genel Hükümler:
	8. Set, hastanelerde çalışılan hücre ayırım cihazı ile uyumlu olmalıdır.




