SMT1633-ŞEKİLLİ KAN HÜCRESİ TOPLAMA / DEPLESYON TÜP SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Tüp seti, kandaki istenilen şekilli kan hücrelerini ayırma ve deplese etme özelliğine sahip olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Santrifüj çanağı en fazla 250 ml hacimli olmalıdır. - Set ile birlikte antikoagülan solüsyonu ve setteki antikoagülan, izotonik hatlarında 0,22 mikron bakteri filtreli olmalıdır. - Sette en az 2 adet 600 ml eritrosit torbası, 1 adet 500 ml transfer torbası bulunmalıdır. - Sette önceden bağlanmış 16G-17G iğne bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Set eritrosit değişimi işlemi için uygun olmalıdır. - Set kapalı sistem olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Set, hastanelerde çalışılan hücre ayırım cihazı ile uyumlu olmalıdır. |