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	SMT Temel İşlevi:
	1. Lead Introducer Kit, sakral sinir stimülasyonu tedavisinde kullanılan SNS lead’in yerleştirilmesinde kullanılan yardımcı bir sistem olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Lead Introducer Kit paket içeriğinde lead ıntroducer, foramen iğnesi, topraklama pedi, test kablosu ve hasta kablosu bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	3. Lead Introducer Kit için saklama koşulu 57˚C üzeri ve -34˚C altı olmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	4. Lead Introducer Kit, paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır.
5. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.	



