SMT1637-LEAD İNTRODUSER KİT, SAKRAL SİNİR STİMÜLASYONU İÇİN

| SMT Temel İşlevi: | - Lead Introducer Kit, sakral sinir stimülasyonu tedavisinde kullanılan SNS lead’in yerleştirilmesinde kullanılan yardımcı bir sistem olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Lead Introducer Kit paket içeriğinde lead ıntroducer, foramen iğnesi, topraklama pedi, test kablosu ve hasta kablosu bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Lead Introducer Kit için saklama koşulu 57˚C üzeri ve -34˚C altı olmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Lead Introducer Kit, paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. - Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. |