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	SMT Temel İşlevi:
	1. Yapay (artifisyel) üriner sfinkter ameliyatında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücuda ve mevcut artifisyel sfinkter ile uyumlu silikon olmalıdır.
3. Setin içinde 5 Adet protez bağlantı kelepçesi, 4 adet enjektör ucu, 1 adet ölçü skalası olmalıdır.
4. Çift cuff kullanılması gerektiğinde y şeklinde bağlantı parçası olmalıdır.
5. Ürünün içerisinde üretrayı ölçmek için cetvel ve bağlantı parçaları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Ürünler birbirine uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürünler steril olmalıdır ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 



