SMT1644-ARTİFİSYEL SFİNKTER AKSESUAR KİTİ

| SMT Temel İşlevi: | - Yapay (artifisyel) üriner sfinkter ameliyatında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücuda ve mevcut artifisyel sfinkter ile uyumlu silikon olmalıdır. - Setin içinde 5 Adet protez bağlantı kelepçesi, 4 adet enjektör ucu, 1 adet ölçü skalası olmalıdır. - Çift cuff kullanılması gerektiğinde y şeklinde bağlantı parçası olmalıdır. - Ürünün içerisinde üretrayı ölçmek için cetvel ve bağlantı parçaları olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürünler birbirine uyumlu olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril olmalıdır ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. |