SMT1647-BASINÇ DÜZENLEME BALONU, YAPAY (ARTİFİSYEL) ÜRİNER SFİNKTER

| SMT Temel İşlevi: | - Orta ile şiddetli stres üriner inkontinansını tedavi etmek için yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olmalıdır. - Balon minimum 22 cc sıvı almalıdır. - Ürün 50-70 cm H2O basınç sağlamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Bir adet bağlantı hortumu olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |