SMT1648-BASINÇ TRANSDUCERİ

| SMT Temel İşlevi: | - Basınç transduceri; mesane ile ilgili yaşanılan problemlerin varlığında mesanenin tanı amaçlı doldurulmasına uygun dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kablo uzunluğu 5 cm - 20 cm aralığında olmalıdır. - 3 cc flashlı özelliği olmalıdır. - Basınç sensörü en az -15cm ve en fazla +450cm H20 çalışma aralığında çalışabilmelidir. |
| Teknik Özellikleri: | - Sistem kalibrasyon hatalarına yol açmaması için herhangi bir adaptöre, uzatma kablosuna gerek duyulmadan çalışabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Teklif edilen sensör, hastanede bulunan ürodinami cihazına uygun olmalıdır. - Diğer ürodinami malzemeleri ile kombine olarak kullanılabilmelidir. Uyumlu olmalıdır. - Steril paketlenmiş olmalıdır. |