SMT1651-GERGİSİZ MESANE BOYUN ASKISI, KADIN

| SMT Temel İşlevi: | - Tape transobturator cerrahi yaklaşım için kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Tape (mesh) materyali geniş gözenekli monoflaman polypropylenden yapılmış olmalıdır. - Mesh uzunluğu en az 30cm, genişliği en az 1cm aralığında olmalıdır. - İğnelerin çapı 4mm' den kalın olmamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - İğnelerin dizaynı içten dışa ya da dıştan içe cerrahi tekniğe uygun olmalıdır. - Tape gerilmeye karşı dirençli olmalıdır, gerildiğinde büzülüp genişliğini kaybetmemelidir. - Düşük esneyebilir özellikte ve şekil hafızasız olmalıdır. - Tape ve kolonları kendiliğinden tutunabilir olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Her 10 mesh için bir çift helikal iğne ve beraberinde buna uygun handle bedelsiz verilmelidir. - Steril paket halinde olmalı ve son kulllanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |