SMT1654-İĞNE ELEKTROT, NÖROMODÜLASYON

| SMT Temel İşlevi: | - İğne elektrot, nöromodülasyon işleminde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Elektrotun aktif kısmı iğne şeklinde ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Toplam uzunluğu 7,2 cm (+1cm), elektrodun aktif uzunluğu 2,8cm (+1cm) olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Mevcut elektro koter cihazında kullanılan koter kalemine adaptörsüz direk takılıp kullanılabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Steril, tekli paket içerisinde olmalı ve son kullanma tarihi ve ürün özellik bilgileri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. |