SMT1667-KONTROL POMPASI, YAPAY (ARTİFİSYEL) ÜRİNER SFİNKTER İÇİN

| SMT Temel İşlevi: | - Orta ile şiddetli stres üriner inkontinansını tedavi etmek için yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır. - Kontrol pompası üzerindeki deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün kontrol pompasına bir kere basarak kafta bulunan tüm sıvıyı rezervuara naklederek İdrar yapmayı sağlayacak, 2-3 dakika içinde rezervuara nakledilen sıvının tamamını otomatik olarak tekrar kafa iletip idrar tutmayı sağlayacak özellikte olacaktır. - Ürün antibiyotik kaplı olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |