SMT1673-PENİL PROTEZ, INFLATABLE (ŞİŞİRİLEBİLİR), AKSESUAR KİTİ

| SMT Temel İşlevi: | - Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kulllanılan protezlerin, uygulanmasında kullanılmaya uygun üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücutla ve mevcut protez ile uyumlu silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün içerisinde protez bağlantı parçaları ve özel iğne seti olmalıdır. - Set içerisinde ölçü skalası ve enjektör uçları bulunmalıdır. - Moskitoların uçlarının protezi ezmemesi için kullanılacak, silindir şeklindeki hortumlar bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Set içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Set tek bir paket halinde ve steril olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |