SMT1674-PENİL PROTEZ, ŞİŞİRİLEBİLİR (INFLATABLE), İKİ PARÇALI
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücut ile uyumlu silikondan imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürün boyları 14-16-18-20cm şeklinde olmalıdır.
4. Silindir ve pompa olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
5. Her iki protezi ara boylara uzatabilecek 3cm-2cm-1cm-0.5cm uzatma parçaları olmalıdır.
6. Ürünün içinde pompa yardımı ile silindirleri dolduran sıvı olmalıdır.
7. Protez antibiyotik kaplı, antibiyotik emebilir özellikte veya antibiyotiksiz olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	8. Peyronie hastalarında da kolaylıkla kullanılabilmelidir.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün deflate halde iken kıvrılma yapmamalıdır.
10. Uçları yuvarlatılmış olmalıdır.
11. Söndürme işlemi silindirleri aşağıya bükerek basit el becerisi ile olmalıdır.
12. Ürün ambalajından implante edilmeye hazır bir şekilde çıkmalı herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmemelidir.

	Genel Hükümler:
	13. Tedarikçi işlem sırasında buji seti ve ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamalıdır.
14. Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamalıdır. 
15. Ürün steril paket içerisinde olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır.



