SMT1676-PENİL PROTEZ, INFLATABLE (ŞİŞİRİLEBİLİR), REZERVUAR

| SMT Temel İşlevi: | - Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücutla ve mevcut protez ile uyumlu Silikondan imal edilmiş olmalıdır. - Rezervuar kapasitesi en az 60cc ve mevcut protez ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün tamamı antibiyotik kaplı olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Protezin pompasında abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek luer-lock veya lock-out valf sistemi olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş olmalıdır. |