SMT1678-POMPA İNFÜZYON TÜPÜ, ÜRODİNAMİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürodinamik işlem sırasında mesaneyi izotonik serum sıvısı ile doldurmak için kullanıma uygun olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Teklif edilen ürün PVC ve silikon hortumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. PVC hortuma bağlı, seruma bağlanan kısımda damlalık veya drip chamber bulunmalıdır.
4. Silikon ara bağlantı çift taraflı female konektör bulunmalıdır.
5. PVC hortumun alt ucunda male konnektör olmalıdır.
6. PVC kısmın dış çapı; en fazla 5.28mm (16F) ve iç çapı en fazla 3.63mm (11F)  olmalıdır.
7. Silikon hortum dış çapı; en fazla 8.25 mm (25F), iç çapı en fazla 5.28mm (16F) olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	8. Mesaneye izotonik serum sıvısını infuze edebilmelidir.  

	Genel Hükümler:
	9. Ürün steril, orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Diğer ürodinami malzemeleri ile kombine olarak kullanılabilmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Ürün talep eden sağlık tesisinde kullanılan ürodinami cihazına uyumlu olmalıdır.



