SMT1679-PROSTATİK STENT

| SMT Temel İşlevi: | - Prostatik stent; üretrayı açık tutarak idrar akımını artırmak için kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Prostatik stent, nikel titanyumdan veya poliüretandan üretilmiş olmalıdır. - Prostatik stentin dış yüzeyi epitelize olmamalıdır. - Stent, 3-6cm ölçü aralığında olmalıdır. - Stentin sfinktere gelen kısmı konik, düzlemsel çizgi halinde olmalı ve inkontinansa neden olmamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Stentin tetik mekanizması bir kilit ile kontrol edilebilmelidir. - Stent, ısıya duyarlı olmalı, vücut ısısı ile 45F çapına kadar açılabilmelidir. - Prostatik stent, hastada yabancı cisim irritasyonu yapmamalıdır. - Stent istenildiğinde soğuk seruma ihtiyaç duyulmadan forseps yardımı ile tek seferde sökülerek dokulara zarar vermeden rahatlıkla çıkartılabilmelidir. |
| Genel Hükümler: | - Steril bir paket içerisinde olmalıdır. Son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |