**SMT1688-DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Mesane drenajını sağlayacak kateter; latex, poliüretan veya silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateter çapı; 5F-8F-9F-10F-12F-14F-16F ebatlarında olmalı, uzunluğu 40-65cm olmalıdır.
3. Kateterin; ucu düz, kıvrık veya balonlu (şişirilebilir foley sonda seklinde) çeşitleri olmalıdır.
4. Set içinde 1 adet 8-14cm uzunluğunda metal trocar, 1adet drenaj kateteri, 1 adet klemp, 1 adet sabitleme flasteri, 1 adet bistüri, 1 adet 2000ml idrar torbası bulunmalıdır. 1 adet sabitleme flasteri, 1 adet bistüri ve 1 adet 2000ml idrar torbası set sayısı kadar haricen de verilebilir.
5. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter hastada uzun süre kalabilmelidir.
2. Metal trokar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
2. Paket steril olmalıdır ve son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
 |

|  |
| --- |
|  |