**SMT1688-DRENAJ SETİ, SUPRAPUBİK (SİSTOSTOMİ SETİ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Mesane drenajını sağlayacak kateter; latex, poliüretan veya silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 2. Kateter çapı; 5F-8F-9F-10F-12F-14F-16F ebatlarında olmalı, uzunluğu 40-65cm olmalıdır. 3. Kateterin; ucu düz, kıvrık veya balonlu (şişirilebilir foley sonda seklinde) çeşitleri olmalıdır. 4. Set içinde 1 adet 8-14cm uzunluğunda metal trocar, 1adet drenaj kateteri, 1 adet klemp, 1 adet sabitleme flasteri, 1 adet bistüri, 1 adet 2000ml idrar torbası bulunmalıdır. 1 adet sabitleme flasteri, 1 adet bistüri ve 1 adet 2000ml idrar torbası set sayısı kadar haricen de verilebilir. 5. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter hastada uzun süre kalabilmelidir. 2. Metal trokar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır. 2. Paket steril olmalıdır ve son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır. |

|  |
| --- |
|  |