SMT1692-TESTİS PROTEZİ

| SMT Temel İşlevi: | - Belirli bir sebepten dolayı testisi alınmış veya doğuştan testis anomalisi olan hastalarda; alınan testislerin yerine yerleştirilmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Ürünün tamamı vücut ile uyumlu silikon elastomerden imal edilmiş olmalıdır. - Her bir protezde yerleştirmede kullanılan sütur icin özel meşli bir alan olmalıdır. - Ürün boyları ExtraSmall, Small, Medium, Large ve ExtraLarge şeklinde olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Protezin dış yüzeyi irritasyon oluşturmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril olarak ambalajından yerleştirmeye hazır bir şekilde çıkmalı herhangi bir hazırlık işlemi gerektirmemelidir. |