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	SMT Temel İşlevi:
	1. Orta ile şiddetli stres üriner inkontinansını tedavi etmek için yapılan operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olacaktır.
3. Ürün kullanıcı talebine uygun boylarda olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri:
	4. Ürün antibiyotik kaplı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Farklı kaf boylarını firma ameliyat esnasında bulundurulmalıdır.
6. Yüklenici firma operasyon esnasında hazır bulunmak ve sorun çıkan parçaları anında değiştirmekle yükümlüdür.
7. Steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.




