SMT1710-ÜRETERAL STENT,DOUBLE J, KALICI, METAL KORUYUCULU

| SMT Temel İşlevi: | - Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süre kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - 12 aya kadar vücutta taşlaşmadan kalabilmelidir. Metal koruyuculu olmalıdır. - Stentin çapı 3-6F arasında, boyu 12-28cm arasında olmalıdır. - Üzerinde kaç cm ilerletildiğini gösteren çizgileri olmalıdır. - Set içerisinde kılavuz tel 150(±10)cm uzunluğunda ve PTFE kaplı olmalıdır. - Set içerisinde en az 60cm uzunluğunda itici ve 2 adet klemp olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Stenti kurmadan klasik kılavuz tel üzerinden kaydırılmak istenildiğinde kolaylıkla kaydırılabilmelidir. Kılavuz tele yapışarak büzüşmemelidir. - İtici stent ile tam uyumlu olmalıdır (stent itici ile itildiğinde birbiri içine girmemelidir.) - Stent radyo opak olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Stentin yıllık olduğunu gösteren materyali paketinin üzerinde ya da prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır. - Setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır. |