SMT1719-PERİTON DİYALİZ SETİ, ALETLİ

| SMT Temel İşlevi: | - Karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarını kullanarak kanın atık maddelerden temizlenmesi ve sıvı dengesinin sağlanması için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Setler yedek sıvıların takılabilmesi için yetişkin veya pediatrik uç sayısı en az 3 en fazla 8 adet olmalıdır. - Torba bağlantıları yapılacağı setler renk kodu ile belirtilmelidir. - Pediatrik makine setlerinin dolum volümü 100 ml altında olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Aletli periton diyalizi sırasında periton diyaliz sıvısı ve hastanın kateteri arasında bağlantı sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Setler steril olmalı ve kontaminasyonu önleyecek yapıda olmalıdır. - Tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır. - Set üzerinde hastanın kendisi veya bakımı ile ilgili kişi tarafından kolaylıkla aletli periton diyaliz cihazına yerleştirilmesini temin etmek üzere rehber veya düzenleyici bulunmalıdır. - Aletli periton diyalizi seti, hastanede kullanılan periton diyalizi cihazı ile uyumlu olmalıdır. - Set aletli periton diyalizinde kullanılan diğer ürünlerle birebir uyum sağlamalıdır. |