| SMT1729-TOZ SODYUM BİKARBONAT, HEMODİYALİZ İÇİN |  |
| --- | --- |

| SMT Temel İşlevi: | - Toz sodyum bikarbonat; akut veya kronik böbrek yetmezliği durumlarında kullanıma uygun özelliklerde ve 1 seans hemodiyaliz işlemi sırasında kullanıma uygun dozda olmalıdırlar. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - İçeriği Toz Sodyum Bikarbonat olmalıdır. - En az 500gr bikarbonat içermeli ve 4 saatlik 1 hemodiyaliz seansı boyuna bazik çözelti ihtiyacını karşılamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Toz bikarbonatlar Qd=500ml/dk da bir hemodiyaliz seansı süresince kullanılabilir olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür. - Kullanılması mümkün olmayan torba ve kartuşlar yenisi ile değiştirilecektir. - Toz bikarbonatlar sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir. - Torbaların ve kartuşların konulduğu paketler sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Delik, ince duvarlı, prospektüsü okunmayan paketler teslim alınmayacaktır. - Torba ve kartuşların üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır. |