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	SMT Temel İşlevi:
	1. Aletli periton diyalizi sırasında sistemin tümüyle kapalı hale getirilmesinde kullanılmaya uygun, özel yapıda drenaj torbaları olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Her bir torbanın kapasitesi 10-15 litre olmalıdır.
3. Sıvı yolları üzerinde bağlantıyı açıp kapatacak klempler bulunmalı ve sıvı yollarının ağızlarını kapatacak aparatları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4.  Torba apirojen olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Torbalar sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi ve tarihi torba üzerinde veya dış ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
6. Malzeme tekli veya ikili paketler halinde bulunmalıdır.
7. Bağlantı parçası periton diyalizi makine setleri ile uyumlu olmalıdır.



