SMT1734-BAĞLANTI SETİ (ARA SET)

| SMT Temel İşlevi: | - Periton diyalizi hastasının kateter adaptörü ile periton diyalizi setleri veya drenaj kateteri ve drenaj torbası arasında bağlantıyı sağlayacak yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Üzerinde içe ve dışa akışı kontrol edecek mekanizma (döner başlık) veya klemp bulunmalıdır veya drenaj torbasına direkt akışın gözlemlenebilmesi için şeffaf yapıda olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kontaminasyonu önleyecek yapıda olmalıdır. - Herhangi bir sıvı sızıntısını engelleyecek özellikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Steril ve tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır. - Periton diyalizi bağlantı seti; bağlantı adaptörü, sıvı setleri, drenaj kateterleri ve drenaj torbalarıyla uyumlu olmalıdır ve aynı firmadan tadarik edilmelidir veya üniversal yapıda olmalıdır. - Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir. |