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	SMT Temel İşlevi:
	1. Periton diyalizi hastasının kateter adaptörü ile periton diyalizi setleri veya drenaj kateteri ve drenaj torbası arasında bağlantıyı sağlayacak yapıda olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Üzerinde içe ve dışa akışı kontrol edecek mekanizma (döner başlık) veya klemp bulunmalıdır veya drenaj torbasına direkt akışın gözlemlenebilmesi için şeffaf yapıda olmalıdır. 


	Teknik Özellikleri:
	3. Kontaminasyonu önleyecek yapıda olmalıdır.
4. Herhangi bir sıvı sızıntısını engelleyecek özellikte olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	5. Steril ve tekli ambalajlar halinde bulunmalıdır.
6. Periton diyalizi bağlantı seti; bağlantı adaptörü, sıvı setleri, drenaj kateterleri ve drenaj torbalarıyla uyumlu olmalıdır ve aynı firmadan tadarik edilmelidir veya üniversal yapıda olmalıdır.
7. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.



