| SMT1735- HEMODİYALİZ SOLÜSYONLARI (ASİDİK/BAZİK) |  |
| --- | --- |

| SMT Temel İşlevi: | - Hemodiyaliz solüsyonları; akut ve kronik böbrek yetmezliği tedavisinde kullanıma uygun özellikte, en az bir seans hemodiyaliz işlemi sırasında yeterli dozda kullanıma uygun olmalıdırlar. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | Na; 138-140 mmol/lt. K; 1veya 2 veya 3 veya 4 mmol/lt. Ca; 1,25 veya 1,5 veya 1,75 mmol/lt. Mg; 0,5-1 mmol/lt. Cl; 106-113 mmol/lt. Asetik asit; 2-8 mmol/lt. HCO3; 30-33 mmol/lt. glukoz; 0-2g/lt. Asidik Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu - Her litre Asidik solüsyonda aşağıda belirtilen konsantrasyonlarda elektrolitler bulunacaktır: - Asidik solüsyonlar 5 litre veya 8 litrelik ambalajlarda tedarik edilecektir. - Asidik solüsyonlar, malzeme tanımlarında belirtilen kalsiyum, potasyum ve glikoz değerlerine uygun şekilde hazırlanacak ve kullanıcıya teslim edilecektir. - Asidik Solüsyon ambalaj kapakları ve üzerindeki etiketler kırmızı renkte olacaktır. Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu - Her 1000 ml bazik bikarbonat çözeltisi 84 gram sodyum bikarbonat içermelidir. - Bazik bikarbonat solüsyonlar 6 litre veya 10 litrelik ambalajlarda tedarik edilecektir. - Bazik solüsyon ambalaj kapakları ve üzerindeki etiketler mavi renkte olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu asidik konsantre solüsyon ve Bazik Bikarbonat Diyaliz solüsyonu olarak ikisi bir takım oluşturmalıdır. - Solüsyonlar kilitli kapak sistemi olan polietilen bidonlarda bulunmalıdır. Renkleri berrak olmalı ve bu sisteme uygun orijinal kapak anahtarı bulunmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Solüsyonlar, yapılacak talepten sonra en fazla 10 gün içerisinde üretilmiş taze solüsyonlar olmalıdır. - Solüsyonların konduğu kaplar sağlam, dayanıklı, orijinal ambalajında olmalıdır. - Solüsyonların taşınması, depolanması ve saklanması sırasında düşme, dökülme gibi kamu zararına yol açabilecek riskler engellenecek şekilde teslimat yapılmalıdır. Bu kapsamda delik, eksik, ince duvarlı, etiketi okunmayan, orijinal ambalajı olmayan bidonlar teslim alınmayacaktır. - Ürünün uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zarar ve eksiklikler tedarikçiye ait olacaktır. - Solüsyonlar, sağlık tesislerimizdeki hemodiyaliz cihazlarında denendikten sonra uygunluk verilecektir. - Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı veya bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmekle yükümlüdür. - Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde solüsyonun imal tarihi ve son kullanma tarihi UBB ve LOT bilgisi açıkça belirtilmiş olmalıdır. - Solüsyonların alüminyum (Al³⁺) içeriği güvenilir bir laboratuvar tarafından belgelendirilmelidir. Al³⁺ içeriğinin 0.1 ppm’den düşük olduğunu gösteren analiz raporu malzeme ile birlikte gönderilecektir. |