SMT1744 KORUYUCU KAPAK VEYA MİNİ KAPAK, POVİDON-İODİNLİ

| SMT Temel İşlevi: | - Koruma kapaklarının hastaların diyaliz işlemi bittiği zaman kateter ara bağlantılarını kapatılabilme özelliğinde olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Koruma kapakları süngerimsi bir yapı içermeli ve bu yapı sayesinde kateter ekstensiyon veya transfer setindeki bir sonraki diyaliz işlemi için çıkartılabilme özelliğinde olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kapaklar sadece tedavinin bekleme aşaması sırasında kullanılmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. - Tekli steril paketlerde olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |