SMT1745- PD-PEAD PERİTON DİYALİZ BAĞLANTI SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Vücut ağırlığı düşük olan veya dolum hacmi 200ml’ye kadar olan prematüre bebeklerin ve infantların kronik ve akut böbrek yetmezliği tedavisinde periton diyalizi için kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Torba bağlantılarının yapılacağı setler renklerle kodlanmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Periton diyalizi tedavisi gören hastalarda solüsyon torbalarının cihaza bağlanmasını sağlayacak özellikte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Set Aletli Periton Diyaliz cihazı ile uyumlu olmalıdır. - Periton diyalizinde kullanılan diğer ürünlerle uyumlu olmalıdır. - Steril, tek tek paketlenmiş ambalaj şeklinde olmalıdır ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |