| ## SMT Temel İşlevi: | - Endoskopik işlemlerde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - APK probunun çapı en az 1,5 mm olmalıdır. - APK probunun uzunluğu en az 1,5 m olmalıdır. - APK probu ön akış, yan akış veya çevresel akışlı olmalıdır. - APK probu 2-3.7 mm aralığındaki çalışma kanalına uygun olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - APK klinikte bulunan koter cihazı ve APK modülü ile uyumlu olmalı veya teklif veren firmalar probların çalışması için gerekli olan uyumlu cihazı kuruma proplar bitinceye kadar bırakmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |